## 【様式２】実施計画書
【様式２－１】
再生可能エネルギー導入事業実施計画書
事業番号
市町村名 |  |  | 課名 |  |  | 担当者氏名
電話 |  |  | FAX |  |  | メール
施設の概要
施設名称
施設所在地
年間購入電力量 | [5 empty] | kW |  | 年度実績
災害時の利用目的
災害時における施設の活用実績
建築物の概要(NO.1)
建築物名称
建築物構造 |  |  |  |  | 延べ床面積（m2） |  |  | 建築年
階高 |  |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  |  | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 |  | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
建築物の概要(NO.2)
建築物名称
建築物構造 |  |  |  |  | 延べ床面積（m2） |  |  | 建築年
階高 |  |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  |  | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 |  | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
建築物の概要(NO.3)
建築物名称
建築物構造 |  |  |  |  | 延べ床面積（m2） |  |  | 建築年
階高 |  |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  |  | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 |  | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
建築物の概要(NO.4)
建築物名称
建築物構造 |  |  |  |  | 延べ床面積（m2） |  |  | 建築年
階高 |  |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  |  | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 |  | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
【様式２－２】
再生可能エネルギー導入事業実施計画書
災害時の利用方法
災害時に利用する空間(優先度順) |  |  |  | 災害時の利用目的 |  |  | 災害時の収容(利用)人数
再生可能エネルギー等・自家発電設備の設置状況
|  | 種類 |  |  | 基数 | 仕様 | 単位 | 常用・非常用の別
再生可能エネルギー等設備
自家発電設備
再生可能エネルギー等設備導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  |  | 仕様 |  | 単位 |  | 基数
事業所要額及びその算出根拠 |  | 年度 |  | 合計 |  | H24 | H25 | H26 | H27
|  | 事業所要額（千円） |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 算出根拠（千円） |  | 委託設計
本工事
工事監理
その他（ ）
その他（ ）
備考
【注意】着色部分のみに入力すること。
施設構造 | 耐震性能 | 防災上重要建築物の区分 | 年度実績 | 再生可能エネルギー等設備 | 自家発電設備 | 単位 | 常用・非常用の別 | 施設の耐震性
RC(鉄筋コンクリート造) | A | 防災拠点施設(a類) | H22 | 太陽光設備 | ディーゼルエンジン | kW | 常用 | ○
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) | B | 避難施設(b類) | H23 | 風力設備 | ガスエンジン | kWh | 非常用
S(鉄骨造) | C | 緊急医療施設(c類) | H24 | 小水力設備 | ガスタービン
W(木造) | D |  | H25 | 地中熱設備 | コンバインドサイクル
| 新耐震 |  | H26 | 廃熱や地熱設備 | 蒸気タービン
バイオマス設備
太陽熱・雪氷等設備
蓄電池
街路灯・道路灯
屋内高所照明
燃料電池等

## 【様式３】設備規模算定シート
【様式３】
太陽光発電設備・蓄電池導入設備規模算定シート
設備導入箇所 | 項目 | 概要 | 出力(Ｗ)① | 昼間(6時～18時) |  |  |  | 夜間(18時～6時)
|  |  |  | 数量② | 単位 | 使用時間(h)③ | 使用電力量(kWh)④(=①*②*③/1000) | 数量⑤ | 単位 | 使用時間(h)⑥ | 使用電力量(kWh)⑦(=①*⑤*⑥/1000)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計 |  |  |  | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | 0
昼間必要電力量(kWh)⑧(=④の合計) |  |  | 0 |  |  |  |  | 最小値 | 最大値
蓄電池への充電量(夜間必要電力量の1.2～1.44倍程度）(kWh)⑨ |  |  |  |  | 算定設備規模 | 太陽光発電設備(kW) |  | 0 | 0
１日必要電力量(kWh)⑩(=⑧+⑨) |  |  | 0 |  |  | 蓄電池（ｋＷｈ） |  | 0 | 0
冬期・曇天時を想定した１日必要電力量(⑩の1.5倍） |  |  | 0
導入設備規模 | 太陽光発電設備(kW) |  | 年間発電量(kWh) |  | 年間購入電力量(kWh) |  | 利用率
| 蓄電池(kWh) | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Note on D28: : 算定設備規模の最小値と最大値の間の数値を記入してください。
Note on C32: : 算定設備規模の最小値と最大値の間の数値を記入してください。
同シートは防災拠点として災害時に必要とする最低限の電力量をベースとして、太陽光発電設備及び蓄電池の規模を算定するものである。 【記入上の注意事項】 ・ 着色部分のみ入力すること。 ・ 行は必要に応じて追加すること。(※ 合計に支障無いように追加すること。) ・ 電気機器の平均的な出力が不明な場合には、他の同等の機器等から引用しても差し支えない。 ・ 災害時においても、既存の自家発電設備からの電力を使用する機器は対象外とすること。(※本事業による今回導入設備からの電力を使用しないものは対象外。) 【同シートに関する説明】 ・ 太陽光発電設備の算定設備規模の最小値は計算式「1日発電量(kWh)=システム利用率（0.10）×24(1日の時間数)×定格出力(kW)」としている。また、最大値は冬場や曇天時を考慮して最小値ににさらに1.5を乗じて算出している。 ・ 蓄電池の算定設備規模の最小値は、夜間必要電力量×1.2としている。また、最大値は前者にさらに1.2を乗じて算出している。（※放電率、経年劣化を考慮している。）

## 【様式４】電気設備理由
【様式４】
災害時に必要とする電気設備の使用等理由
電気設備名称 | 項目 | 使用時間 |  | 災害時に使用する理由 | 使用時間の理由
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
|  | 昼間 | 時間
|  | 夜間 | 時間
※ 災害時の防災拠点として全ての施設に最低限必要と認められる照明、空調、テレビ、携帯電話の充電、パソコン及びプリンター等を除く。

## 【様式２】実施計画書 (記入例)
【様式２－１】
再生可能エネルギー導入事業実施計画書
事業番号
市町村名 | ○○市 |  | 課名 | ○○課 |  | 担当者氏名 |  | ○○ ○○
電話 | 024-521-7813 |  | FAX | 024-521-7928 |  | メール | ○○○○@city.sugituma.lg.jp
施設の概要
施設名称 |  |  | ○○小学校
施設所在地 |  |  | 福島市杉妻町2番16号
年間購入電力量 |  |  | 120000 |  |  | kW | H24 | 年度実績
災害時の利用目的 |  |  | 情報収集、避難住民の受け入れ
災害時における施設の活用実績 |  |  | 先般の東日本大震災において、避難住民（延べ300名）の受け入れを行った。
建築物の概要(NO.1)
建築物名称 |  |  | 第一校舎
建築物構造 |  |  | RC(鉄筋コンクリート造) |  | 延べ床面積（m2） |  | 12920 | 建築年 | S58
階高 |  |  | 地上 | 3 | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  | ○ | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 | ○ | 太陽光パネル設置箇所 | ○ | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所 | ○
建築物の概要(NO.2)
建築物名称 |  |  | 体育館
建築物構造 |  |  | RC(鉄筋コンクリート造) |  | 延べ床面積（m2） |  | 4200 | 建築年 | S58
階高 |  |  | 地上 | 2 | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  | ○ | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 | ○ | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 | ○ | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
建築物の概要(NO.3)
建築物名称
建築物構造 |  |  |  |  | 延べ床面積（m2） |  |  | 建築年
階高 |  |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  |  | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 |  | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
建築物の概要(NO.4)
建築物名称
建築物構造 |  |  |  |  | 延べ床面積（m2） |  |  | 建築年
階高 |  |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 建て
建築物の耐震性 |  |  |  | 昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
耐震改修整備を実施した建築物
建築物用途 |  | 電力使用箇所 |  | 太陽光パネル設置箇所 |  | 蓄電池設置箇所 |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ設置箇所
【様式２－２】
再生可能エネルギー導入事業実施計画書
災害時の利用方法
災害時に利用する空間(優先度順) |  |  |  | 災害時の利用目的 |  |  | 災害時の収容(利用)人数
体育館 |  |  |  | 避難住民の受け入れ |  |  | 300（避難住民）
職員室（第一校舎） |  |  |  | 情報収集 |  |  | 20（職員）
再生可能エネルギー等・自家発電設備の設置状況
|  | 種類 |  |  | 基数 | 仕様 | 単位 | 常用・非常用の別
再生可能エネルギー等設備 |  | 太陽光設備 |  |  | 1 | 10 | kW | 常用
|  | 蓄電池 |  |  | 1 | 10 | kWh | 常用
自家発電設備 |  | ディーゼルエンジン |  |  | 1 | 100 | kW | 非常用
再生可能エネルギー等設備導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  |  | 仕様 |  | 単位 |  | 基数
太陽光設備 |  |  |  | 25 |  | kW |  | 1
蓄電池 |  |  |  | 26 |  | kWh |  | 1
事業所要額及びその算出根拠 |  | 年度 |  | 合計 |  | H24 | H25 | H26 | H27
|  | 事業所要額（千円） |  | 44000 |  | 0 | 2000 | 42000 | 0
|  | 算出根拠（千円） |  | 委託設計 |  |  | 2000
|  |  |  | 本工事 |  |  |  | 40000
|  |  |  | 工事監理 |  |  |  | 2000
その他（ ）
その他（ ）
備考
【注意】着色部分のみに入力すること。
施設構造 | 耐震性能 | 防災上重要建築物の区分 | 年度実績 | 再生可能エネルギー等設備 | 自家発電設備 | 単位 | 常用・非常用の別 | 施設の耐震性
RC(鉄筋コンクリート造) | A | 防災拠点施設(a類) | H22 | 太陽光設備 | ディーゼルエンジン | kW | 常用 | ○
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) | B | 避難施設(b類) | H23 | 風力設備 | ガスエンジン | kWh | 非常用
S(鉄骨造) | C | 緊急医療施設(c類) | H24 | 小水力設備 | ガスタービン
W(木造) | D |  | H25 | 地中熱設備 | コンバインドサイクル
| 新耐震 |  | H26 | 廃熱や地熱設備 | 蒸気タービン
バイオマス設備
太陽熱・雪氷等設備
蓄電池
街路灯・道路灯
屋内高所照明
燃料電池等
記入例

## 【様式３】設備規模算定シート (記入例)
【様式３】
太陽光発電設備・蓄電池導入設備規模算定シート
設備導入箇所 | 項目 | 概要 | 出力(Ｗ)① | 昼間(6時～18時) |  |  |  | 夜間(18時～6時)
|  |  |  | 数量② | 単位 | 使用時間(h)③ | 使用電力量(kWh)④(=①*②*③/1000) | 数量⑤ | 単位 | 使用時間(h)⑥ | 使用電力量(kWh)⑦(=①*⑤*⑥/1000)
体育館 | 照明 | LED灯(間引き) | 195 | 10 | 本 | 4 | 7.8 | 10 | 本 | 4 | 7.8
体育館 | 照明 | LED灯(夜間常用) | 50 | 2 | 本 | 0 | 0 | 2 | 本 | 12 | 1.2
体育館 | テレビ | 32インチ | 150 | 2 | 台 | 12 | 3.6 | 1 | 台 | 12 | 1.8
体育館 | 携帯電話 | 20台同時 | 5 | 20 | 台 | 12 | 1.2 | 20 | 台 | 4 | 0.4
体育館 | 空調機器 | 扇風機 | 60 | 5 | 台 | 12 | 3.6 | 5 | 台 | 2 | 0.6
職員室 | 照明 | 蛍光灯(間引き) | 32 | 2 | 本 | 12 | 0.768 | 2 | 本 | 12 | 0.768
職員室 | テレビ | 32インチ | 150 | 1 | 台 | 12 | 1.8 | 1 | 台 | 12 | 1.8
職員室 | 業務・事務 | ノートPC | 120 | 2 | 台 | 12 | 2.88 | 1 | 台 | 12 | 1.44
職員室 | 業務・事務 | 複合機 | 200 | 1 | 台 | 12 | 2.4 | 1 | 台 | 12 | 2.4
職員室 | 冷蔵庫 |  | 30 | 1 | 台 | 12 | 0.36 | 1 | 台 | 12 | 0.36
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計 |  |  |  | ― | ― | ― | 24.408 | ― | ― | ― | 18.568
昼間必要電力量(kWh)⑧(=④の合計) |  |  | 24.408 |  |  |  |  | 最小値 | 最大値
蓄電池への充電量(夜間必要電力量の1.2～1.44倍程度）(kWh)⑨ |  |  | 26 |  | 算定設備規模 | 太陽光発電設備(kW) |  | 21.0033 | 31.505
１日必要電力量(kWh)⑩(=⑧+⑨) |  |  | 50.408 |  |  | 蓄電池（ｋＷｈ） |  | 22.2816 | 26.7379
冬期・曇天時を想定した１日必要電力量(⑩の1.5倍） |  |  | 75.612
導入設備規模 | 太陽光発電設備(kW) | 25 | 年間発電量(kWh) |  | 年間購入電力量(kWh) |  | 利用率
| 蓄電池(kWh) | 26 | 21900 |  | 120000 |  | 18.25%
Note on D28: : 算定設備規模の最小値と最大値の間の数値を記入してください。
Note on C32: : 算定設備規模の最小値と最大値の間の数値を記入してください。
同シートは防災拠点として災害時に必要とする最低限の電力量をベースとして、太陽光発電設備及び蓄電池の規模を算定するものである。 【記入上の注意事項】 ・ 着色部分のみ入力すること。 ・ 行は必要に応じて追加すること。(※ 合計に支障無いように追加すること。) ・ 電気機器の平均的な出力が不明な場合には、他の同等の機器等から引用しても差し支えない。 ・ 災害時においても、既存の自家発電設備からの電力を使用する機器は対象外とすること。(※本事業による今回導入設備からの電力を使用しないものは対象外。) 【同シートに関する説明】 ・ 太陽光発電設備の算定設備規模の最小値は計算式「1日発電量(kWh)=システム利用率（0.10）×24(1日の時間数)×定格出力(kW)」としている。また、最大値は冬場や曇天時を考慮して最小値ににさらに1.5を乗じて算出している。 ・ 蓄電池の算定設備規模の最小値は、夜間必要電力量×1.2としている。また、最大値は前者にさらに1.2を乗じて算出している。（※放電率、経年劣化を考慮している。）
記入例

## 【様式４】電気設備理由 (記入例)
【様式４】
災害時に必要とする電気設備の使用等理由
電気設備名称 | 項目 | 使用時間 |  |  | 災害時に使用する理由 | 使用時間の理由
冷蔵庫 | 医療機器 | 昼間 | 12 | 時間 | 避難住民が服用している薬品を保冷する必要があるため。 | 24時間保冷する必要があるため。
|  | 夜間 | 12 | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
|  | 昼間 |  | 時間
|  | 夜間 |  | 時間
※ 災害時の防災拠点として全ての施設に最低限必要と認められる照明、空調、テレビ、携帯電話の充電、パソコン及びプリンター等を除く。
記入例