［様式５］

製造施設等変更明細書

１　製造の目的

| 種類 | 製氷 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷房･暖房 | 化学用 | 試験･研究 | その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |

注）用途の欄に該当する目的を○で囲むこと。

２　製造設備の種類

|  | 定置式 移動式 車両登録番号 ( ) 車種 ( ) | 直接膨張式 間接式 ブライン ( ) | ( )段圧縮式 ( )元冷凍式 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 往復動式 回転式 ｽｸﾘｭｰ式 遠心式 吸収式 | 水冷式 空冷式 蒸発式 | ユニット型 非ユニット型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注）該当する項目を○で囲み、該当する（　）に必要内容を記載すること。

３　既設設備の許可状況

| 昭和 ※平成 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  | 号 新規許可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 昭和 ※平成 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 |  | 最終変更 号 許可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注）※欄は該当する項目を○で囲むこと。

４　一日の冷凍能力（今回の変更後）

| 合 計 |  | トン／日 |
| --- | --- | --- |

内訳明細

| 既 設 |  | トン 計算書は、 |
| --- | --- | --- |

| 撤 去 |  | トン |  | に示す |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 新 設 |  | トン |
| --- | --- | --- |

５　変更の内容

６　製造設備の明細

（変更の内容により必要項目を抜きだし、変更箇所を明示し記載してください。）

(1) 冷媒設備

|  | 型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 冷媒ガスの種類 |  |  |
|  | 基準凝縮温度 （℃） |  |  |
|  | 許容圧力 （ＭＰa） | 高圧部 |  |  |
|  |  | 低圧部 |  |  |
|  | 安全装置・自動制御装置 | 吹始圧力 安全弁 | 圧縮機（ＭＰa） |  |  |
|  |  |  | 高圧部容器（ＭＰa） |  |  |
|  |  |  | 低圧部容器（ＭＰa） |  |  |
|  |  | 溶栓溶融温度 （℃） |  |  |
|  |  | 高圧遮断装置（ＭＰa） |  |  |
|  |  | 低圧遮断装置（ＭＰa） |  |  |
|  |  | 油圧遮断装置 |  |  |
|  |  | 過負荷保護装置 |  |  |
|  |  | 凍結防止装置 |  |  |
|  |  | 断水保護装置 |  |  |
|  |  | 送風機連動機構 |  |  |
|  |  | 過熱防止装置 |  |  |
|  | 備考 |  |  |

(2) 圧縮機（発生器）の性能

|  | 型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圧縮機の性能 |  |  |
|  | 気筒内径 （㎜） |  |  |
|  | 行程 （㎜） |  |  |
|  | 気筒数 |  |  |
|  | 回転数 （rpm) |  |  |
|  | ピストン押しのけ量 （ｍ3／ｈ） |  |  |
|  | １日の冷凍能力 （ﾄﾝ） |  |  |
|  | 原動機定格出力 （KW） |  |  |
|  | 加 熱 量（発生器）（kcal/日） |  |  |

|  | 製造所名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全装置 | 安全弁 | 口径 （㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 高圧遮断装置 作動圧力 (MPa) | (1)に記載の通り |
|  | 備考 |  |  |

(3) 高圧部容器

|  | 凝縮器 | 型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計圧力 (MPa) |  |  |
|  |  | 外径×長さ (mm) |  |  |
|  |  | 胴板厚 × (㎜) |  |  |
|  |  | 材料 （銅板・ ） |  |  |
|  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  |  | 口径（㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 備考 |  |  |
|  | 受液器 | 型式 |  |  |
|  |  | 設計圧力 (MPa) |  |  |
|  |  | 外径×長さ (mm) |  |  |
|  |  | 胴板厚×鏡板厚 (mm) |  |  |
|  |  | 内容積 （） |  |  |
|  |  | 鏡板の形状 |  |  |
|  |  | 材料 （胴板・鏡板） |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  |  | 口径（㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 備考 |  |  |

|  | 油分離器 | 型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計圧力 (MPa) |  |  |
|  |  | 外径×長さ (mm) |  |  |
|  |  | 胴板厚×鏡板厚 (mm) |  |  |
|  |  | 内容積 （） |  |  |
|  |  | 鏡板の形状 |  |  |
|  |  | 材料 （胴板・鏡板） |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  |  | 口径（㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 備考 |  |  |
|  | 品名（ ） | 型式 |  |  |
|  |  | 設計圧力 (MPa) |  |  |
|  |  | 外径×長さ (mm) |  |  |
|  |  | 胴板厚 × (㎜) |  |  |
|  |  | 材料 （銅板・ ） |  |  |
|  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  |  | 口径（㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 備考 |  |  |

(4) 低圧部容器

|  | 品名（ ） | 型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計圧力 (MPa) |  |  |
|  |  | 外径×長さ （㎜） |  |  |
|  |  | 胴板厚 × (㎜) |  |  |
|  |  | 材料 （銅板・ ） |  |  |
|  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  |  | 口径（㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 備考 |  |  |
|  | 品名（ ） | 型式 |  |  |
|  |  | 設計圧力 (MPa) |  |  |
|  |  | 外径×長さ （㎜） |  |  |
|  |  | 胴板厚 × (㎜) |  |  |
|  |  | 材料 （銅板・ ） |  |  |
|  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  |  | 口径（㎜） |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  | 備考 |  |  |

(5) 配管

|  | 区分 | 設計圧力（ＭＰa） | 設計温度（℃） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高圧部 |  |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |  |

(6) 止め弁及び自動制御弁

|  | 区分 | 型式 | 設計圧力 （ＭＰa） | 設計温度 （℃） | 口径 （mm） | 材料 | 個数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高圧部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |

５　耐圧、気密等の性能

| (1) 材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書 別添 |  |  |
| --- | --- | --- |

| (2) 冷凍用圧縮機耐圧試験及び気密試験証明書 別添 |  |  |
| --- | --- | --- |

| (3) 機器試験合格証明書 別添 |  |  |
| --- | --- | --- |

６　製造施設の位置及び付近の状況

| 別図 |  | に示す。 |
| --- | --- | --- |

７　製造施設の構造及び製造設備の配置

| 別図 |  | に示す。 |
| --- | --- | --- |

（該当する事項について、図中の番号を明記すること。）

|  | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号 | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引火性、発火性の物 をたい積した場所 |  | 消火設備 |  |
|  | 火気 |  | 除害設備 |  |
|  | 警戒標 |  | ガス漏洩 検知警報 設備 | 検出端部 |  |
|  | 室の開口部 |  |  | 警報部 |  |
|  | 機械通風装置 |  |  |  |

８　製造施設の状況

（変更の内容により必要事項を抜きだし、変更箇所を明示して記載してください。）

(1)　設置場所の火気等の状況

(2)　警戒標

|  | 表示事項 |  |
| --- | --- | --- |

(3)　漏えいしたガスが滞留しないような構造

|  | 区分 | 開口部面積（㎡） | 換気能力（／min) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 開口部のみの場合 |  |  |
|  | 開口部の不足部分を機械 通風装置で補う場合 |  |  |
|  | 機械通風装置のみの場合 |  |  |

(4)　振動、衝撃、腐しょくにより冷媒ガスが漏えいしない構造

|  | 振動についての措置 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 衝撃についての措置 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 腐しょくについての措置 |  |
| --- | --- | --- |

(5)　耐震設計

|  | 凝縮器 （たて置円筒形で胴部の長さ ５ｍ以上の場合 ） | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 計算書は別紙［ ］に示す。 |
|  | 受液器 （内容積 5,000以上の場合） | 無 |  |
|  |  | 有 | 計算書は別紙［ ］に示す。 |

(6)　圧力計

|  | 区分 | 取付箇所 | 最高目盛（ＭＰa） | 個数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高圧部 |  |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |  |
|  | 圧縮機潤滑油 |  |  |  |

(7)　受液器の液面計

|  | 液面計の種類 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ガラス管液面計の破損防止措置 |  |

(8)　消火設備

|  | 消火設備の種類 | 能力 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消火器 | 能力単位( ) | 薬剤重量（ ）㎏×（ ）個 |
|  | その他( ) |  |  |

(9)　防液堤

|  | 受液器の内容積 （） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防液堤の容量 （） |  |

(10) 電気設備の防爆性能

|  | 電気設備の種類 | 防爆構造の種類 | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |

(11) ガス漏えい検知警報設備

|  | 区分 | 設備群周囲の長さ （ｍ） | 設備群面積 （㎡） | 検知部個数 | 警報設定値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋外 |  |  |  |  |
|  | 屋内 |  |  |  |  |

(12) 除害措置

(ｱ)　拡散防止の方法と吸収の方法等

|  | 拡散防止措置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 除害設備の種類 |  |
|  | 除害剤 | 種類 |  |
|  |  | 保有量 |  |

(ｲ)　保護具の種類と設置数

|  | 保護具の種類 | 仕様 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防毒マスク |  |  | 保管場所、保管 方法、記録の管理 等は、別に規定に 定める。 |
|  | 空気呼吸器 |  |  |  |
|  | 保護手袋及び保護長靴 |  |  |  |
|  | 保護衣 |  |  |  |

(13) バルブ等の基準

(ｱ) バルブ等には開閉方向を明示し配管には流体の種類及び流れの方向を明示する。

(ｲ) 保安上重大な影響を与えるバルブの措置

|  | バルブの種類 | 個数 | 開閉状態の表示 | 流体の種類及び 方向の表示 | 封印等の措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全弁 |  |  |  |  |
|  | 安全弁の元弁 |  |  |  |  |
|  | 緊急放出弁 |  |  |  |  |
|  | 圧縮機の止め弁 |  |  |  |  |
|  | 冷却水止め弁 |  |  |  |  |
|  | ブライン止め弁 |  |  |  |  |
|  | 高低圧を区分する弁 |  |  |  |  |

９　工事完成予定日

|  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |

10　工事施工業者

|  | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
|  | 冷凍空調施設工事事業所認定番号 |  |
|  | 電話番号 |  |
|  | 担当者所属氏名 |  |

# Text boxes

鏡板厚

管板厚

鏡板

管板

鏡板厚

管板厚

鏡板

管板

鏡板厚

管板厚

鏡板

管板

鏡板厚

管板厚

鏡板

管板