## 3.4内視鏡システム
要求仕様書兼回答書
| 3 | 4 | 内視鏡システム
要件 | [5 empty] | 加点 | 回答 | 記述回答・備考
要求要件
3 | 4 |  |  |  | 内視鏡システム |  |  |  | 1
3 | 4 | 1 |  |  | 基本要件 |  |  |  | 2
3 | 4 | 1 | 1 |  | シングルサインオンに対応しており、院内システム（電子カルテ）へのログインで利用可能であること。
3 | 4 | 1 | 2 |  | 利用者ごと職種ごとに権限を持たせ、機能制限を設定可能であること。
3 | 4 | 1 | 3 |  | 本システムは電子カルテシステムと同一クライアント端末で動作可能であること。
3 | 4 | 1 | 4 |  | サーバ環境については、電子カルテシステムベンダーの仮想サーバを利用すること。 その際には適切なメモリ容量・CPUコア数・ディスク容量を設定すること。
3 | 4 | 1 | 5 |  | またはサーバ環境については、電子カルテシステムと同等の冗長性（クラスタ化、参照系）が担保されていること。
3 | 4 | 1 | 6 |  | 今回の見積価格には、ハードウェア、ソフトウェアとともに、機器の設置作業、セットアップ、設定作業、データ移行、機器の搬入に要する費用など、本システム導入に係る一切の費用を見積すること。
3 | 4 | 1 | 7 |  | 技術的に可能なすべての現行システムのデータ・マスタを移行させること。 具体的な移行方法・項目による移行の可否については本院の職員と協議の上で行うこと。
3 | 4 | 1 | 8 |  | 本システムを導入するにあたっては、同時に導入を行う病院情報システム（当院電子カルテシステム）との接続連携を前提としているため、病院情報システムの導入業務契約業者との連絡調整を十分に行い、導入作業が円滑に行われるよう務めること。
3 | 4 | 1 | 9 |  | 本システムの導入作業中、及び納品後にトラブル等が発生した場合も、上記同様に病院情報システム（当院電子カルテシステム）の導入・メンテナンス業務の契約業者との連絡調整を十分に行い、協力して問題解決に努めること。
3 | 4 | 1 | 10 |  | 病院機能評価等で提示する帳票は指定された期間のデータを出力できること。（帳票によって最長10年まで対応可能なこと。）またデータ出力、保存について当院職員の作業サポートを行うこと。
3 | 4 | 1 | 11 |  | 患者の基本情報（感染症、アレルギー、血液型、身長・体重等を含む）は一元管理でき、基幹システムおよび部門システムにおいて共有が可能なこと。
3 | 4 | 2 |  |  | 受付処理業務 |  |  |  | 2
3 | 4 | 2 | 1 |  | 受付管理 |  |  |  | 3
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 内視鏡部門受付業務にて、医師より指示されたオーダ内容の確認と患者の受付ができる機能を有すること。また、この機能は電子カルテシステム内の機能として提案すること。
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 内視鏡オーダが指示されている患者を一覧表示できること。一覧には実施日、開始時間、緊急区分、患者ＩＤ、患者氏名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依頼医の内容が表示されること。
3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 内視鏡受付一覧では、指示のステータスを把握し、効率的な誘導ができるように、「未受付、受付済、実施済」などの現在の検査ステータスを自動的に更新し、表示できること。
3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 内視鏡受付一覧の最新表示は日指定の場合自動更新し、自動で指示を取り込めること。
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 内視鏡検査受付一覧の日付、期間入力によるオーダの検索ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 内視鏡受付一覧では、患者IDの入力によりオーダの検索ができること。また、受付当日より以前のオーダ、受付当日より以降のオーダを検索できること。
3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 内視鏡受付一覧で外来予約患者の来院状態が確認できること。
3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 内視鏡受付一覧では受付ステータスによるデータ絞りこみができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 内視鏡受付一覧で各種検索条件を利用者毎に条件保存ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 内視鏡受付一覧のデータソート順の変更と利用者毎にソート順の条件保存ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 患者のオーダ情報を確認しながら受付ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 受付を行う患者を複数選択し、一括で受付できること。
3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 内視鏡受付一覧に表示されている患者を全選択し、一括で受付票の印刷ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 内視鏡検査受付一覧にて受付の取消ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 内視鏡受付一覧に表示されている患者を全選択し、一括取消ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 内視鏡受付一覧での受付は、利用者毎に操作権限を付与できること。
3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 患者のオーダ情報を確認しながら受付票印刷ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 内視鏡受付一覧にて複数の患者を選択し、一括で受付票印刷ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 内視鏡受付一覧に表示されている患者を全選択し、一括で受付票の印刷ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 内視鏡受付一覧の印刷ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 受付票の印刷は、印刷部数の指定ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 内視鏡受付一覧の情報をファイル出力できること。
3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 内視鏡受付一覧から患者カルテ表示ができること。
3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 「自動更新」チェックボックスにチェックが付いた状態で内視鏡受付一覧を初期表示できること。
3 | 4 | 2 | 2 |  | 受付詳細表示 |  |  |  | 3
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 患者基本情報（患者ID，患者氏名，性別，年齢，依頼診療科、依頼病棟，依頼医師、所在、検査日）を表示できること。
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 依頼内容を表示できること。
3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 受付を確定できること。
3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 受付票，袋ラベルを印刷できること。
3 | 4 | 3 |  |  | 実施処理業務 |  |  |  | 2
3 | 4 | 3 | 1 |  | 実施管理 |  |  |  | 3
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 内視鏡受付業務にて受付された患者を一覧上に確認でき、実施する機能を有すること。
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 内視鏡受付をしている患者を一覧表示できること。一覧には実施日、開始時間、緊急区分、患者ＩＤ、患者氏名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依頼医の内容が表示されること。
3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 内視鏡実施一覧の日付、期間によるオーダの検索ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 内視鏡実施一覧では、患者IDの入力によりオーダの検索ができること。また、実施当日より以前のオーダ、実施当日より以降のオーダを検索できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 内視鏡実施一覧では検索期間との組み合わせで伝票種別、依頼診療科、依頼病棟での絞り込みができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 内視鏡実施一覧では実施ステータスによるデータ絞りこみができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 内視鏡実施一覧のデータソート順の変更と、利用者毎にソート順の条件保存ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 内視鏡実施一覧では、各種検索条件を利用者毎に条件保存ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 内視鏡実施一覧の最新表示は日指定の場合自動更新できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 患者の依頼内容を確認しながら実施ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 実施入力の画面には、患者基本情報（実施日、オーダ番号、患者ＩＤ、氏名など）が表示できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 実施時に入外区分・診療科・病棟・保険について変更可能であること。
3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 実施入力の画面には、医師からの指示内容、シェーマ図を表示できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 実施入力の画面に、身長／体重、感染症情報などの患者基本情報を表示できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 実施入力の画面に緊急指示が識別できるように表示できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 実施日当日の他の検査の一覧表示と、内容の確認ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 内視鏡実施では実施者、実施検査室を記録として電子カルテに保存できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 内視鏡実施時の手技及び処置行為を、マスタより選択入力できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 内視鏡実施時に使用した薬品、器材を選択入力できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 内視鏡実施時の薬品と器材をセット化できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 内視鏡実施時のコメントを定型コメントより選択入力できること、またフリー入力もできること。
3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 実施時に検査方法（手技/処置）が変更になった場合、検査変更（手技/処置）の変更、追加、削除ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 23 | 実施した内容で実施箋を印刷できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 実施入力を完了した場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信されること。
3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 実施入力を完了した場合は、その情報が実施記録として電子カルテに即時に記録されること。
3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 実施入力後に実施内容の取消ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 27 | 実施入力の取消しを行った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、版数管理を行い、いつ・だれが・どのような変更を行ったのか、すべての履歴を電子カルテに残すこと。
3 | 4 | 3 | 1 | 28 | 内視鏡実施一覧での実施機能について、利用者毎に操作権限を付与できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 29 | 内視鏡実施一覧にて複数の患者を選択し、一括で受付票印刷ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 30 | 内視鏡実施一覧に表示されている患者を全選択し、一括で受付票の印刷ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 31 | 内視鏡実施一覧にて複数の患者を選択し、一括で内視鏡実施箋印刷ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 32 | 内視鏡実施一覧に表示されている患者を全選択し、一括で内視鏡実施箋の印刷ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 内視鏡実施一覧を印刷できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 受付票印刷は、印刷部数の指定ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 35 | 内視鏡実施一覧の情報をファイル出力できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 36 | 内視鏡実施一覧から患者カルテ表示ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 37 | 内視鏡実施一覧より当該オーダの内視鏡レポートツールの起動とレポート記載ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 38 | 実施入力後に内視鏡実施一覧より、実施取消ができること。
3 | 4 | 3 | 1 | 39 | 検査技師を職種で絞り込んだリストから選択入力できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 40 | 検査技師を直近で入力した利用者、または、利用者選択画面から選択入力できること。
3 | 4 | 3 | 1 | 41 | 「自動更新」チェックボックスにチェックが付いた状態で内視鏡実施一覧を初期表示できること。
3 | 4 | 4 |  |  | 統計管理 |  |  |  | 2
3 | 4 | 4 | 1 |  | 統計機能 |  |  |  | 3
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 患者ＩＤと期間の指定を行って、内視鏡検査の実施状況を表示できること。
3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 内視鏡実施状況を印刷できること。
3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 内視鏡実施状況をファイル出力できること。
3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 期間指定を行って、検査の予約状況を一覧表示できること。複数枠が一覧で確認できること。また、一覧表は印刷、ファイル出力ができること。
3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 期間、内視鏡検査種別、予約枠、依頼科、病棟を指定し、内視鏡検査の予定一覧を表示できること。また、一覧は印刷、ファイル出力ができること。
3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 期間、内視鏡検査種別、依頼科を指定して統計を一覧表示できること。
3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 内視鏡検査統計を印刷できること。
3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 内視鏡検査統計をファイル出力できること。